## Настенного типа
Прайс-лист действует с 01.04.2018 г.
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛИ
Модель | Расход воздуха |  | Уровень шума | Размеры |  | Расход воздуха |  | Потреб. мощность |  | Рекомендованная цена |  | Примечания
| макс. | мин. |  | ВхШхГ |  | макс. | мин. | макс. | мин.
| м3/ч | м3/ч | дБ | мм |  | м3/ч | м3/ч | кВт | кВт | EUR
MC70L | 420 | 55 | 16 | 576x403x241 |  | 420 | 55 | 0.065 | 0.007 | 784 |  | макс. площадь 46 м2
MCK75J | 450 | 60 | 17 | 590x395x268 |  | 450 | 60 | 0.081 | 0.008 | 1137 |  | Увлажнение
КОНДИЦИОНЕРЫ НАСТЕННОГО ТИПА
Модели (внутренний /наружный) | Производительность мин - ном - макс |  | Макс/ Мин. уровень шума | Размеры ВxШxГ | Макс. длина/ Высота фреоно-проводов | Рабочий диапазон наружных температур |  | Макс. потребляемая мощность |  | Рекомендованная цена |  | Примечания
| холод | тепло |  |  |  | холод | тепло | на холод | на тепло | за блок | за компл
| кВт | кВт | дБ(A) | мм | м / м | град, С | град, С | кВт | кВт | EUR | EUR
Серия Split. Двухблочные кондиционеры
HIGH-TECH
Серия Split - с внутренними блоками настенного типа Hi-Tech FTXG-LS/W/RXG-L (Emura) - Инвертор (холод/тепло)
FTXG20LS | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 38/32/25/19 | 303x998x212 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.76 | 1.12 | 926 | 1892 | холод/тепло
RXG20L |  |  | 46/43 | 550x765x285 | [5 empty] | 966
FTXG25LS | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 38/32/25/19 | 303x998x212 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.82 | 1.32 | 975 | 1992
RXG25L |  |  | 46/43 | 550x765x285 | [5 empty] | 1017
FTXG35LS | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | 45/34/26/20 | 303x998x212 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 1.19 | 1.49 | 1114 | 2451
RXG35L |  |  | 48/44 | 550x765x285 | [5 empty] | 1337
FTXG50LS | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 46/40/35/32 | 303x998x212 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.88 | 2.49 | 2058 | 4044
RXG50L |  |  | 48/44 | 735х825х300 | [5 empty] | 1986
FTXG20LW | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,5-4,3 | 38/32/25/19 | 303x998x212 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.76 | 1.12 | 801 | 1767
RXG20L |  |  | 46/43 | 550x765x285 | [5 empty] | 966
FTXG25LW | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 38/32/25/19 | 303x998x212 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.82 | 1.32 | 841 | 1858
RXG25L |  |  | 46/43 | 550x765x285 | [5 empty] | 1017
FTXG35LW | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,0-5,0 | 45/34/26/20 | 303x998x212 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 1.19 | 1.49 | 949 | 2286
RXG35L |  |  | 48/44 | 550x765x285 | [5 empty] | 1337
FTXG50LW | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 46/40/35/32 | 303x998x212 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.88 | 2.49 | 1753 | 3739
RXG50L |  |  | 48/44 | 735х825х300 | [5 empty] | 1986
Серия Split - с внутренними блоками настенного типа FTX-KV/RX-K - Инвертор (холод/тепло) | [11 empty] | холод/тепло
FTX20KV | 2 | 2.5 | 39/33/25/20 | 286x770x225 | 15/12 | 10…+46 | -15…+18 | 0.5 | 0.52 | 385 | 1041
RX20K |  |  | 47/46 | 550х658х275 | [5 empty] | 656
FTX25KV | 2.5 | 3 | 40/33/26/20 | 286x770x225 | 15/12 | 10…+46 | -15…+18 | 0.66 | 0.69 | 410 | 1111
RX25K |  |  | 47/46 | 550х658х275 | [5 empty] | 701
FTX35KV | 3.5 | 4 | 43/34/27/20 | 286x770x225 | 15/12 | 10…+46 | -15…+18 | 1.02 | 1 | 450 | 1305
RX35K |  |  | 48/48 | 550х658х275 | [5 empty] | 855
FTX50KV | 5 | 6 | 43/-/34/31 | 295x990x263 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.39 | 1.58 | 926 | 2380
RX50K |  |  | 48/47 | 735x870x320 | [5 empty] | 1454
FTX60KV | 6 | 7 | 45/-/36/33 | 295x990x263 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.64 | 1.93 | 998 | 2765
RX60K |  |  | 49/49 | 735x870x320 | [5 empty] | 1767
FTX71KV | 7.1 | 8.2 | 45/-/37/33 | 295x990x263 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 2.72 | 2.57 | 1006 | 3175
RX71K |  |  | 52/52 | 735x870x320 | [5 empty] | 2169
Серия Split - с внутренними блоками настенного типа FTXS-K/RXS-L(3) - Инвертор (холод/тепло) | [11 empty] | холод/тепло
FTXS20K | 1,3-2,0-2,8 | 1,3-2,5-3,5 | 40/32/24/19 | 289x780x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.43 | 0.53 | 482 | 1408
RXS20L3 |  |  | 47/43 | 550х765х285 | [5 empty] | 926
FTXS25K | 1,3-2,5-3,2 | 1,3-2,8-4,7 | 41/33/25/19 | 289x780x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.57 | 0.6 | 507 | 1476
RXS25L3 |  |  | 47/43 | 550х765х285 | [5 empty] | 969
FTXS35K | 1,4-3,5-4,0 | 1,4-4,0-5,2 | 45/37/29/19 | 289x900x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.86 | 0.84 | 584 | 1775
RXS35L3 |  |  | 48/44 | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FTXS42K | 1,7-4,2-5,0 | 1,7-5,4-6,0 | 45/39/33/21 | 298x900x215 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 1.18 | 1.31 | 650 | 2192
RXS42L |  |  | 48/44 | 550х765х285 | [5 empty] | 1542
FTXS50K | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-5,8-6,5 | 46/40/34/23 | 298x900x215 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.41 | 1.45 | 989 | 2551
RXS50L |  |  | 48/44 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
Серия Split - с внутренними блоками настенного типа FTXS-G/RXS-L/F8 - Инвертор (холод/тепло)
FTXS60G | 1,7-6,0-6,7 | 1,7-7,0-8,0 | 45/41/36/33 | 290x1050x250 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.99 | 2.04 | 1029 | 2964
RXS60L |  |  | 49/46 | 735х825х300 | [5 empty] | 1935
FTXS71G | 2,3-7,1-8,5 | 2,3-8,2-10,2 | 46/42/37/34 | 290x1050x250 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 2.35 | 2.55 | 1106 | 4056
RXS71F8 |  |  | 52/49 | 770х900х320 | [5 empty] | 2950
Серия Sky Air - с внутренними блоками настенного типа FAA-A/RZQSG-L - Инвертор (холод/тепло)
FAA71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 45/40 | 290x1050x238 | 50/15 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.12 | 2.08 | 1818 | 4594
RZQSG71L3V1 |  |  | -/49/47 | 770х900х320 | [5 empty] | 2776
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 90
BRC1E53C | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [8 empty] | 270
BRC7EB518 | - | инфракрасный пульт управления | [8 empty] | 283
FAA100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 49/41 | 340x1200x240 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 3.16 | 3.17 | 2029 | 5224
RZQSG100L9V1 |  |  | -/53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3195
RZQSG100L8Y1 | [9 empty] | 3289 | 5318
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 90
BRC1E53C | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 208
BRC7EB518 | - | инфракрасный пульт управления | [8 empty] | 270
BRC1H51W/S/K | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [8 empty] | 270
Серия Sky Air- с внутренними блоками настенного типа FAA-A/RZQG-L - Инвертор (холод/тепло)
FAA71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 45/40 | 290x1050x238 | 50/30 | -5…+50 | -20…+15,5 | 2 | 2.03 | 1818 | 5178
RZQG71L9V1 |  |  | 48/- | 990х940х320 | [5 empty] | 3360
RZQG71L8Y1 | [9 empty] | 3924 | 5742
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 90
BRC1E53C | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [8 empty] | 270
BRC7EB518 | - | инфракрасный пульт управления | [8 empty] | 283
FAA100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 49/41 | 340x1200x240 | 75/30 | -5…+50 | -20…+15,5 | 2.63 | 3 | 2029 | 5894
RZQG100L9V1 |  |  | 50/- | 1430x940x320 | [5 empty] | 3865
RZQG100L8Y1 | [9 empty] | 3962 | 5991
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 90
BRC1E53C | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 208
BRC7EB518 | - | инфракрасный пульт управления | [8 empty] | 283
BRC1H51W/S/K | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [8 empty] | 270
КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА Nexura
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Split - с внутренними блоками напольного типа FVXG-K/RXG-L -(Nexura) Инвертор (холод/тепло)
FVXG25K | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 38/32/26/23 | 600x950x215 | 20/15 | +10…+46 | -15…+18 | 0.54 | 0.77 | 1582 | 2599 | холод/тепло
RXG25L |  |  | 46/43 | 550х765х285 | [5 empty] | 1017
FVXG35K | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,5-5,0 | 39/33/27/24 | 600x950x215 | 20/15 | +10…+46 | -15…+18 | 0.94 | 1.21 | 1815 | 3152
RXG35L |  |  | 48/44 | 550х765х285 | [5 empty] | 1337
FVXG50K | 1,7-5,0-5,6 | 1,7-5,8-8,1 | 44/40/36/32 | 600x950x215 | 30/20 | +10…+46 | -15…+18 | 1.51 | 1.57 | 3218 | 5204
RXG50L |  |  | 48/44 | 735х825х300 | [5 empty] | 1986
КОНДИЦИОНЕРЫ НАПОЛЬНОГО ТИПА
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Split - с внутренними блоками напольного типа FVXS-F/RXS-L(3) - Инвертор (холод/тепло)
FVXS25F | 1,3-2,5-3,0 | 1,3-3,4-4,5 | 38/32/26/23 | 600x700x210 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.57 | 0.77 | 978 | 1947 | холод/тепло
RXS25L3 |  |  | 46/43 | 550х765х285 | [5 empty] | 969
FVXS35F | 1,4-3,5-3,8 | 1,4-4,5-5,0 | 39/33/27/24 | 600x700x210 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 1.02 | 1.19 | 1092 | 2283
RXS35L3 |  |  | 48/44 | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FVXS50F | 1,4-5,0-5,6 | 1,4-5,8-8,1 | 44/40/36/32 | 600x700x210 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.55 | 1.6 | 1556 | 3118
RXS50L |  |  | 48/44 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
КОНДИЦИОНЕРЫ КОЛОННОГО ТИПА
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Sky Air-с внутренними блоками напольного типа FVA-A/RZQG-L - Инвертор (холод/тепло)
FVA71A | 6.8 | 7.5 | 43/38 | 1850х600х270 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.0178 | 2.0604 | 1938 | 5298 | холод/тепло
RZQG71L9V1 |  |  | 50/48/43 | 990x940x320 | [5 empty] | 3360
RZQG71L8Y1 | [9 empty] | 3924 | 6005
FVA100A | 9.5 | 10.8 | 50/44 | 1850х600х350 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.4934 | 2.6087 | 2081
RZQG100L9V1 |  |  | 52/50/45 | 1430x940x320 | [5 empty] | 3865 | 7827
RZQG100L8Y1 | [9 empty] | 3962
FVA125A | 12.1 | 13.5 | 51/46 | 1850х600х350 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3.7383 | 3.6486 | 2098 | 6396
RZQG125L9V1 |  |  | 53/51/45 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
FVA140A | 13.4 | 15.5 | 53/48 | 1850х600х350 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 4.1745 | 4.3 | 2309 | 7268
RZQG140L9V1 |  |  | 53/52/45 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 90
BRC1E53C | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный- | [8 empty] | 270
Серия Sky Air-с внутренними блоками напольного типа FVA-A/RZQSG-L - Инвертор (холод/тепло)
FVA71A | 6.8 | 7.5 | 43/38 | 1850х600х270 | 50/15 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.1184 | 2.0776 | 1938 | 4714 | холод/тепло
RZQSG71L3V1 |  |  | 49/47 | 770x900x320 | [5 empty] | 2776
FVA100A | 9.5 | 10.8 | 50/44 | 1850х600х350 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.9595 | 2.9917 | 2081 | 5276
RZQSG100L9V1 |  |  | -/53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3195
RZQSG100L8Y1 | [9 empty] | 3289 | 5370
FVA125A | 12 | 13.5 | 51/46 | 1850х600х350 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.2705 | 3.9589 | 2098 | 5649
RZQSG125L9V1 |  |  | -/54/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3551
RZQSG125L8Y1 | [9 empty] | 3657 | 5755
FVA140A | 13.4 | 15.5 | 53/48 | 1850х600х350 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.4518 | 4.54 | 2309 | 6410
RZQSG140L9V1 |  |  | -/53/- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4101
RZQSG140LY1 | [9 empty] | 4221 | 6530
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 90
BRC1E53C | - | проводной пульт управления | [8 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [8 empty] | 270
Серия Split - с внутренними блоками напольного типа без корпуса FNA-A/RXS-L3(L) - Инвертор (холод/тепло) | [11 empty] | холод/тепло. (1) Включая установочные подставки
FNA25A | 2.6 | 3.2 | 33/28 | 620/720(1)x750x200 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.69 | 0.8 | 1000 | 1969
RXS25L3 |  |  | 47/- | 550х765х285 | [5 empty] | 969
FNA35A | 3.4 | 4 | 33/28 | 620/720(1)x750x200 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 1.11 | 1.15 | 1234 | 2425
RXS35L3 |  |  | 48/- | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FNA50A | 5 | 5.8 | 36/30 | 620/720(1)x1150x200 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.49 | 1.74 | 1436 | 2998
RXS50L |  |  | 48/45 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
FNA60A | 6 | 7 | 36/30 | 620/720(1)x1150x200 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 2.24 | 2.25 | 1587 | 3522
RXS60L |  |  | 49/46 | 735х825х300 | [5 empty] | 1935
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | ифракрасный пульт управления | [7 empty] | 243

## Канальники
Прайс-лист действует с 01.04.2018 г.
КОНДИЦИОНЕРЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА
Модели (внутренний /наружный) | Производительность мин - ном - макс |  | Макс/ Мин. уровень шума | Размеры ВxШxГ | Макс. длина/ Высота фреонопроводов | Рабочий диапазон наружных температур |  | Макс. потребляемая мощность |  | Рекомендованная цена |  | Примечания
| холод | тепло |  |  |  | холод | тепло | на холод | на тепло
| кВт | кВт | дБ(A) | мм | м / м | град, С | град, С | кВт | кВт | EUR | EUR
Серия Split. Двухблочные кондиционеры
ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА (НИЗКОНАПОРНЫЕ)
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Split - с внутренними блоками канального типа FDXM-F3/RXS-L(3) - Инвертор (холод/тепло)
FDXM25F3 | 2.4 | 3.2 | 35/27 | 200x750x620 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.64 | 0.8 | 622 | 1591 | холод/тепло
RXS25L3 |  |  | 47 | 550х765х285 | [5 empty] | 969
FDXM35F3 | -3,4- | -4,0- | 35/27 | 200x750x620 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 1.15 | 1.15 | 657 | 1848
RXS35L3 |  |  | 48 | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FDXM50F3 | -5,0- | -5,8- | 38/30 | 200x1150x620 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.65 | 1.87 | 727 | 2289
RXS50L |  |  | 48/45 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
FDXM60F3 | -6,0- | -7,0- | 38/30 | 200x1150x620 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 2.06 | 2.18 | 803 | 2738
RXS60L |  |  | 49/46 | 735х825х300 | [5 empty] | 1935
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | ифракрасный пульт управления | [7 empty] | 243
ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА (СРЕДНЕНАПОРНЫЕ)
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FDA-A(B)/RZQ(G/-)-L/C - Инвертор (холод/тепло)
FDA125A | 12 | 13.5 | 40/33 | 300x1400x700 | 75/30 | -15...+50 | -20...+15,5 | 3.2 | 3.53 | 1947 | 6245 | холод/тепло
RZQG125L9V1 |  |  | 53/51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
RZQG125L8Y1 | [9 empty] | 4298
FDQ200B | 20 | 23 | 45 | 450x1400x900 | 100/- | -5...+46 | -15...+15 | 6.2305 | 6.74 | 2357 | 8408
RZQ200C |  |  | 57 | 1680x930x765 | [5 empty] | 6051
FDQ250B | 24.1 | 26.4 | 47 | 450x1400x900 | 100/- | -5...+46 | -15...+15 | 8.5765 | 8.2243 | 2779 | 9306
RZQ250C |  |  | 57 | 1680x930x765 | [5 empty] | 6527
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FDA-A/RZQSG-L - Инвертор (холод/тепло)
FDA125A | 12 | 13.5 | 40/33 | 300x1400x700 | 50/30 | -15...+46 | -15...+15,5 | 3.7383 | 3.8462 | 1947 | 5498
RZQSG125L9V1 |  |  | 58/54 | 990x940x320 | [5 empty] | 3551
RZQSG125L8Y1 | [9 empty] | 3657 | 5604
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | ифракрасный пульт управления для FDA125A | [7 empty] | 243
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FBA-A/RZQG-L9V1/L(8)Y1- Инвертор (холод/тепло) 1 фаза.
FBA71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 31//25 | 245x1000x800 | 50/30 | -15... + 50 | -20…+15,5 | 1.89 | 1.87 | 1949 | 5309
RZQG71L9V1 |  |  | 50/48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3360
FBA100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 36//30 | 245x1400x800 | 75/30 | -15... +50 | -20…+15,5 | 2.49 | 2.45 | 2220 | 6085
RZQG100L9V1 |  |  | 52/50 | 1430х940х320 | [5 empty] | 3865
FBA125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 75/30 | -15... +50 | -20…+15,5 | 3.63 | 3.46 | 2448 | 6746
RZQG125L9V1 |  |  | 53/51 | 1430х940х320 | [5 empty] | 4298
FBA140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 75/30 | -15... +50 | -20…+15,5 | 4 | 4.31 | 2819 | 7778
RZQG140L9V1 |  |  | 53/52 | 1430х940х320 | [5 empty] | 4959
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FBA-A/RZQG-L- Инвертор (холод/тепло) 3 фазы.
FBA71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 31//25 | 245x1000x800 | 50/30 | -15... + 50 | -20…+15,5 | 1.89 | 1.87 | 1949 | 5873
RZQG71L8Y1 |  |  | 50/48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3924
FBA100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 36//30 | 245x1400x800 | 75/30 | -15... +50 | -20…+15,5 | 2.49 | 2.45 | 2220 | 6182
RZQG100L8Y1 |  |  | 52/50 | 1430х940х320 | [5 empty] | 3962
FBA125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 75/30 | -15... +50 | -20…+15,5 | 3.63 | 3.46 | 2448 | 6746
RZQG125L8Y1 |  |  | 53/51 | 1430х940х320 | [5 empty] | 4298
FBA140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 75/30 | -15... +50 | -20…+15,5 | 4 | 4.31 | 2819 | 7778
RZQG140LY1 |  |  | 53/52 | 1430х940х320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 243
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FBA-A/RZQSG-L3/9V1/L(8)Y1 - Инвертор (холод/тепло) 1 фаза.
FBA71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 31//25 | 245x1000x800 | 50/15 | -15…+46 | -15…+15,5 | 1.98 | 1.91 | 1949 | 4725 | холод/тепло
RZQSG71L3V1 |  |  | 51/49/47 | 770х900х320 | [5 empty] | 2776
FBA100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 36//30 | 245x1400x800 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.84 | 2.94 | 2220 | 5415
RZQSG100L9V1 |  |  | 57/53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3195
FBA125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 3.72 | 3.72 | 2448 | 5999
RZQSG125L9V1 |  |  | 58/54- | 990x940x320 | [5 empty] | 3551
FBA140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.38 | 4.56 | 2819 | 6920
RZQSG140L9V1 |  |  | 54/53- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4101
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FBA-A/RZQSG-L - Инвертор (холод/тепло) 3 фазы.
FBA100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 36//30 | 245x1400x800 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.84 | 2.94 | 2220 | 5509
RZQSG100L8Y1 |  |  | 57/53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3289
FBA125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 3.72 | 3.72 | 2448 | 6105
RZQSG125L8Y1 |  |  | 58/54- | 990x940x320 | [5 empty] | 3657
FBA140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 38/32 | 245x1400x800 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.38 | 4.56 | 2819 | 7040
RZQSG140LY1 |  |  | 54/53- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4221
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 243
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FBA-A/RXS-L3/L- Инвертор (холод/тепло)
FBA35A | -/3,4/- | -/4,0/- | 37/29 | 245x700x800 | 20/ | -10…+46 | -15…+18 | 0.85 | 1 | 1359 | 2550 | холод/тепло
RXS35L3 |  |  | 48/- | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FBA50A | -/5,0/- | -/5,5/- | 37/29 | 245x700x800 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.42 | 1.44 | 1465 | 3027
RXS50L |  |  | 48/45 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
FBA60A | -5,7- | -7,0- | 31/25 | 245x1000x800 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.65 | 1.89 | 1488 | 3423
RXS60L |  |  | 49/46 | 735х825х300 | [5 empty] | 1935
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC4C65 |  |  | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 243
ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ СКРЫТОГО МОНТАЖА (ВЫСОКОНАПОРНЫЕ)
НЕИНВЕРТОРЫ
ТОЛЬКО ХОЛОД
Серия Sky Air-с внутренними блоками канального типа FDQ-С/RR-B - Неинвертор (только холод)
FDA125A | -12,0- | -13,5- | 40/33 | 300x1400x700 | 70/30 | -15…+46 | - |  |  | 1947 | 4649 | только холод
RR125BW1 |  |  | 53 | 1170х900х320 | [5 empty] | 2702
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | ифракрасный пульт управления для FDA125A | [7 empty] | 243

## Кассеты
Прайс-лист действует с 01.04.2018 г.
КОНДИЦИОНЕРЫ КАССЕТНОГО ТИПА
Модели (внутренний /наружный) | Производительность мин - ном - макс |  | Макс/ Мин. уровень шума | Размеры ВxШxГ | Макс. длина/ Высота фреонопроводов | Рабочий диапазон наружных температур |  | Макс. потребляемая мощность |  | Рекомендованная цена |  | Примечания
| холод | тепло |  |  |  | холод | тепло | на холод | на тепло | за блок | за компл
| кВт | кВт | дБ(A) | мм | м / м | град, С | град, С | кВт | кВт | EUR | EUR
Серия Split. Двухблочные кондиционеры
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 600Х600
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (600 х 600) FFA-A/RXS-L3/L - Инвертор (холод/тепло)
FFA25A | 2.5 | 3.2 | 31//25 | 260х575х575 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.55 | 0.82 | 921 | 1890 | холод/тепло
RXS25L3 |  |  | 47/- | 550х765х285 | [5 empty] | 969
FFA35A | 3.4 | 4.2 | 34/25 | 260х575х575 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.9 | 1.2 | 980 | 2171
RXS35L3 |  |  | 48/- | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FFA50A | 5 | 5.8 | 39/27 | 260х575х575 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.56 | 1.6571 | 1037 | 2599
RXS50L |  |  | 48/45 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
FFA60A | 5.7 | 7 | 43/32 | 260х575х575 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.89 | 2.05 | 1103 | 3038
RXS60L |  |  | 49/46 | 735х825х300 | [5 empty] | 1935
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7EB530W | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 228
BRC7F530W | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 235
BRC7F530S | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 250
BYFQ60B3 | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 483
BYFQ60CW | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 483
BYFQ60CS | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 515
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 840 х 840
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (840 х 840) FСAG-A/RXS-L3/L - Инвертор (холод/тепло)
FCAG35A | 3.4 | 4.2 | 31/27 | 204х840х840 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.91 | 1.2 | 892 | 2083 | холод/тепло
RXS35L3 |  |  | 48/- | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FCAG50A | 5 | 6 | 31/27 | 204х840х840 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.4085 | 1.6216 | 1009 | 2571
RXS50L |  |  | 48/45 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
FCAG60A | 5.7 | 7 | 33/28 | 204х840х840 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.6379 | 1.9886 | 1066 | 3001
RXS60L |  |  | 49/46 | 735х825х300 | [5 empty] | 1935
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (840 х 840) FСAG-A/RZQG-L Инвертор (холод/тепло)
FCAG71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 33/28 | 204х840х840 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.0059 | 1.8892 | 1379 | 4739
RZQG71L9V1 |  |  | 50/48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3360
FCAG100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 37/29 | 246x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.4548 | 2.6024 | 1630 | 5495
RZQG100L9V1 |  |  | 52/50 | 1430x940x320 | [5 empty] | 3865
FCAG125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3.2172 | 3.719 | 1653 | 5951
RZQG125L9V1 |  |  | 53/51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
FCAG140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 4.1745 | 4.3 | 2049 | 7008
RZQG140L9V1 |  |  | 53/52 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (840 х 840) FСAG-A/RZQG-L Инвертор (холод/тепло)
FCAG71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 33/28 | 204х840х840 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.0059 | 1.8892 | 1379 | 5303
RZQG71L8Y1 |  |  | 50/48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3924
FCAG100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 37/29 | 246x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.4548 | 2.6024 | 1630 | 5592
RZQG100L8Y1 |  |  | 52/50 | 1430x940x320 | [5 empty] | 3962
FCAG125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3.2172 | 3.719 | 1653 | 5951
RZQG125L8Y1 |  |  | 53/51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
FCAG140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 4.1745 | 4.3 | 2049 | 7008
RZQG140LY1 |  |  | 53/52 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с блоками кассетного типа (840 х 840) FСAG-A/RZQSG-LV Инвертор (холод/тепло) | [11 empty] | холод/тепло
FCAG71A | -/6,8/- | -/7,5/- | 33/28 | 204х840х840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.1184 | 2.0776 | 1379 | 4155
RZQSG71L3V1 |  |  | 49/47 | 770х900х320 | [5 empty] | 2776
FCAG100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 37/29 | 246x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.8788 | 3.0508 | 1630 | 4825
RZQSG100L9V1 |  |  | 53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3195
FCAG125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 3.7383 | 3.9589 | 1653 | 5204
RZQSG125L9V1 |  |  | 54/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3551
FCAG140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.4518 | 4.54 | 2049 | 6150
RZQSG140L9V1 |  |  | 53/- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4101
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с блоками кассетного типа (840 х 840) FСAG-A/RZQSG-LY Инвертор (холод/тепло)
FCAG100A | -/9,5/- | -/10,8/- | 37/29 | 246x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.8788 | 3.0508 | 1630 | 4919
RZQSG100L8Y1 |  |  | 57/53 | 990x940x320 | [5 empty] | 3289
FCAG125A | -/12,0/- | -/13,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 3.7383 | 3.9589 | 1653 | 5310
RZQSG125L8Y1 |  |  | 58/54 | 990x940x320 | [5 empty] | 3657
FCAG140A | -/13,4/- | -/15,5/- | 41/29 | 246x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.4518 | 4.54 | 2049 | 6270
RZQSG140LY1 |  |  | 54/53 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4221
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (840 х 840) FСAHG-G/RZQG-LV - Инвертор (холод/тепло)
FCAHG71G | -/6,8/- | -/7,5/- | 36/29 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 1.6626 | 1.5625 | 1739 | 5099
RZQG71L9V1 |  |  | 48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3360
FCAHG100G | -/9,5/- | -/10,8/- | 44/33 | 288x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.1493 | 2.1643 | 2052 | 5917
RZQG100L9V1 |  |  | 50 | 1430x940x320 | [5 empty] | 3865
FCAHG125G | -/12,0/- | -/13,5/- | 45/35 | 288x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3 | 3.0682 | 2083 | 6381
RZQG125L9V1 |  |  | 51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
FCAHG140G | -/13,4/- | -/15,5/- | 45/37 | 288x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 4 | 3.77 | 2257 | 7216
RZQG140L9V1 |  |  | 52 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (840 х 840) FСAHG-G/RZQG-LY - Инвертор (холод/тепло)
FCAHG71G | -/6,8/- | -/7,5/- | 36/29 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 1.6626 | 1.5625 | 1739 | 5663
RZQG71L8Y1 |  |  | 48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3924
FCAHG100G | -/9,5/- | -/10,8/- | 44/33 | 288x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.1493 | 2.1643 | 2052 | 6014
RZQG100L8Y1 |  |  | 50 | 1430x940x320 | [5 empty] | 3962
FCAHG125G | -/12,0/- | -/13,5/- | 45/35 | 288x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3 | 3.0682 | 2083 | 6381
RZQG125L8Y1 |  |  | 51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
FCAHG140G | -/13,4/- | -/15,5/- | 45/37 | 288x840x840 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 4 | 3.77 | 2257 | 7216
RZQG140LY1 |  |  | 52 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (840 х 840) FСAHG-G/RZQSG-LV - Инвертор (холод/тепло)
FCAHG71G | -/6,8/- | -/7,5/- | 36/29 | 288x840x840 | 50/15 | -15…+46 | -15…+15,5 | 1.94 | 1.8293 | 1739 | 4515
RZQSG71L3V1 |  |  | 49/47 | 770х900х320 | [5 empty] | 2776
FCAHG100G | -/9,5/- | -/10,8/- | 44/33 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.5676 | 2.5116 | 2052 | 5247
RZQSG100L9V1 |  |  | 53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3195
FCAHG125G | -/12,0/- | -/13,5/- | 45/35 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 3.71 | 3.6 | 2083 | 5634
RZQSG125L9V1 |  |  | 54/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3551
FCAHG140G | -/13,4/- | -/15,5/- | 45/37 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.17 | 4.29 | 2257 | 6358
RZQSG140L9V1 |  |  | 53/- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4101
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120
Серия Sky Air-с внутренними блоками кассетного типа (840 х 840) FСAHG-G/RZQSG-LY - Инвертор (холод/тепло)
FCAHG100G | -/9,5/- | -/10,8/- | 44/33 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.5676 | 2.5116 | 2052 | 5341
RZQSG100L8Y1 |  |  | 53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3289
FCAHG125G | -/12,0/- | -/13,5/- | 45/35 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 3.71 | 3.6 | 2083 | 5740
RZQSG125L8Y1 |  |  | 54/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3657
FCAHG140G | -/13,4/- | -/15,5/- | 45/37 | 288x840x840 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.17 | 4.29 | 2257 | 6478
RZQSG140LY1 |  |  | 53/- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4221
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 210
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [7 empty] | 470
BYCQ140DW | - | - | декоративная панель белая | [7 empty] | 518
BYCQ140DG9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой | [7 empty] | 1120
BYCQ140DGF9 | - | - | декоративная панель с автоматической очисткой и сетчатым фильтром | [7 empty] | 1120

## Подпотолочники
Прайс-лист действует с 01.04.2018 г.
КОНДИЦИОНЕРЫ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА
Модели (внутренний /наружный) | Производительность мин - ном - макс |  | Макс/ Мин. уровень шума | Размеры ВxШxГ | Макс. длина/ Высота фреонопроводов | Рабочий диапазон наружных температур |  | Макс. потребляемая мощность |  | Рекомендованная цена |  | Примечания
| холод | тепло |  |  |  | холод | тепло | на холод | на тепло | за блок | за компл
| кВт | кВт | дБ(A) | мм | м / м | град, С | град, С | кВт | кВт | EUR | EUR
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Sky Air-с внутренними блоками подпотолочного типа FHA-F/RXS-L3 - Инвертор (холод/тепло) | [11 empty] | холод/тепло
FHA35A | 1,4-3,4-3,7 | 1,2-4,0-5,0 | 36/31 | 235x960x690 | 20/15 | -10…+46 | -15…+18 | 0.92 | 0.98 | 1556 | 2747
RXS35L3 |  |  | 48/- | 550х765х285 | [5 empty] | 1191
FHA50A | 1,7-5,0-5,3 | 1,7-6,0-6,0 | 37/32 | 235x960x690 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.53 | 1.79 | 1607 | 3169
RXS50L |  |  | 48/44 | 735х825х300 | [5 empty] | 1562
FHA60A | 1,7-5,7-5,7 | 1,7-7,2-7,2 | 37/33 | 235x1270x690 | 30/20 | -10…+46 | -15…+18 | 1.72 | 2.17 | 1730 | 3665
RXS60L |  |  | 49/46 | 735х825х300 | [5 empty] | 1935
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7G53 | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 393
Серия Sky Air-с внутренними блоками подпотолочного типа FHA-A/RZQG-LV - Инвертор (холод/тепло)
FHA71A | 6.8 | 7.5 | 38/34 | 235x1270x690 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 1.7801 | 1.816 | 1821 | 5181
RZQG71L9V1 |  |  | 50/48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3360
FHA100A | 9.5 | 10.8 | 42/34 | 235x1590x690 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.49 | 2.6 | 2098 | 5963
RZQG100L9V1 |  |  | 52/50 | 1430х940х320 | [5 empty] | 3865
FHA125A | 12 | 13.5 | 44/37 | 235x1590x690 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3.58 | 3.48 | 2214 | 6512
RZQG125L9V1 |  |  | 53/51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
FHA140A | 13.4 | 15.5 | 46/38 | 235x1590x690 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 4.0483 | 4.27 | 2502 | 7461
RZQG140L9V1 |  |  | 53/52 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7G53 | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 393
Серия Sky Air-с внутренними блоками подпотолочного типа FHA-A/RZQG-LY - Инвертор (холод/тепло)
FHA71A | 6.8 | 7.5 | 38/34 | 235x1270x690 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 1.7801 | 1.816 | 1821 | 5745
RZQG71L8Y1 |  |  | 50/48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3924
FHA100A | 9.5 | 10.8 | 42/34 | 235x1590x690 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.49 | 2.6 | 2098 | 6060
RZQG100L8Y1 |  |  | 52/50 | 1430х940х320 | [5 empty] | 3962
FHA125A | 12 | 13.5 | 44/37 | 235x1590x690 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3.58 | 3.48 | 2214 | 6512
RZQG125L8Y1 |  |  | 53/51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
FHA140A | 13.4 | 15.5 | 46/38 | 235x1590x690 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 4.0483 | 4.27 | 2502 | 7461
RZQG140LY1 |  |  | 53/52 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4959
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7G53 | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 393
Серия Sky Air-с внутренними блоками подпотолочного типа FHA-A/RZQSG-LV - Инвертор (холод/тепло)
FHA71A | 6.8 | 7.5 | 38/34 | 235x1270x690 | 50/15 | -15…+46 | -15…+15,5 | 1.9653 | 1.875 | 1821 | 4597
RZQSG71L3V1 |  |  | 49/47 | 770х900х320 | [5 empty] | 2776
FHA100A | 9.5 | 10.8 | 42/34 | 235x1590x690 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.9595 | 2.9917 | 2098 | 5293
RZQSG100L9V1 |  |  | 53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3195
FHA125A | 12 | 13.5 | 44/37 | 235x1590x690 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.1522 | 3.7293 | 2214 | 5765
RZQSG125L9V1 |  |  | 54/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3551
FHA140A | 13.4 | 15.5 | 46/38 | 235x1590x690 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.4518 | 4.54 | 2502 | 6603
RZQSG140L9V1 |  |  | 53/- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4101
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7G53 | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 393
Серия Sky Air-с внутренними блоками подпотолочного типа FHA-A/RZQSG-LY - Инвертор (холод/тепло)
FHA100A | 9.5 | 10.8 | 42/34 | 235x1590x690 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 2.9595 | 2.9917 | 2098 | 5387
RZQSG100L8Y1 |  |  | 53/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3289
FHA125A | 12 | 13.5 | 44/37 | 235x1590x690 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.1522 | 3.7293 | 2214 | 5871
RZQSG125L8Y1 |  |  | 54/- | 990x940x320 | [5 empty] | 3657
FHA140A | 13.4 | 15.5 | 46/38 | 235x1590x690 | 50/30 | -15…+46 | -15…+15,5 | 4.4518 | 4.54 | 2502 | 6723
RZQSG140LY1 |  |  | 53/- | 1430x940x320 | [5 empty] | 4221
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
BRC7G53 | - | - | инфракрасный пульт управления | [7 empty] | 393
ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНЫЕ 4-ПОТОЧНЫЕ КАССЕТНОГО ТИПА
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Серия Sky Air-с внутренними блоками подпотолочного типа FUA-A/RZQG-LV- Инвертор (холод/тепло) | [11 empty] | холод/тепло
FUA71A | 6.8 | 7.5 | 41/35 | 198x950x950 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 1.68 | 1.84 | 2488 | 5848
RZQG71L9V1 |  |  | 48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3360
FUA100A | 9.5 | 10.8 | 46/39 | 198x950x950 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.46 | 2.73 | 2676 | 6541
RZQG100L9V1 |  |  | 50 | 1430x940x320 | [5 empty] | 3865
FUA125A | 12 | 13.5 | 47/40 | 198x950x950 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3.54 | 3.95 | 2699 | 6997
RZQG125L9V1 |  |  | 51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270
Серия Sky Air-с внутренними блоками подпотолочного типа FUA-A/RZQG-LY- Инвертор (холод/тепло)
FUA71A | 6.8 | 7.5 | 41/35 | 198x950x950 | 50/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 1.68 | 1.84 | 2488 | 6412
RZQG71L8Y1 |  |  | 48 | 990x940x320 | [5 empty] | 3924
FUA100A | 9.5 | 10.8 | 46/39 | 198x950x950 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 2.46 | 2.73 | 2676 | 6638
RZQG100L8Y1 |  |  | 50 | 1430x940x320 | [5 empty] | 3962
FUA125A | 12 | 13.5 | 47/40 | 198x950x950 | 75/30 | -15…+50 | -20…+15,5 | 3.54 | 3.95 | 2699 | 6997
RZQG125L8Y1 |  |  | 51 | 1430x940x320 | [5 empty] | 4298
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [7 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [7 empty] | 270

## Мультики
Прайс-лист действует с 01.04.2018 г.
Серия Multi. Мультисплит системы
Модели (внутренний /наружный) | Производительность мин - ном - макс |  | Макс/ Мин. уровень шума | Размеры ВxШxГ | Макс. длина/ Высота фреонопроводов | Рабочий диапазон наружных температур |  | Макс. потребляемая мощность |  | Рекомендованная цена |  | Примечания
| холод | тепло |  |  |  | холод | тепло | на холод | на тепло | за блок
| кВт | кВт | дБ(A) | мм | м / м | град, С | град, С | кВт | кВт | EUR
ИНВЕРТОРЫ
ХОЛОД/ТЕПЛО
Мультисистемы 2MXS40H, 2MXS50H, 3MXS40K,3MXS52E, 3MXS68G, 4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E - до 2,3,4,5 внутренних блоков
Наружные блоки типа MXS
2MXS40H | макс. 2 |  | 47/48 | 550х765х285 | 30/15 | +10…+46 | -15…+18 | * | * | 1818 | *- производит. и потребл. мощность внутр. блоков зависят от их комбинации в системе
2MXS50H | макс. 2 |  | 48/50 | 550х765х285 | 30/15 | +10…+46 | -15…+18 | * | * | 1904
3MXS40K | макс. 3 |  | 46/47 | 735x936x300 | 50/15 | -10…+46 | -15…+18 | * | * | 1835
3MXS52E | макс. 3 |  | 46/47 | 735x936x300 | 50/15 | -10…+46 | -15…+18 | * | * | 2004
3MXS68G | макс. 3 |  | 48/49 | 735x936x300 | 50/15 | -10…+46 | -15…+18 | * | * | 2331
4MXS68F | макс. 4 |  | 48/49 | 735x936x300 | 60/15 | -10…+46 | -15…+18 | * | * | 2385
4MXS80E | макс. 4 |  | 48/49 | 770x900x320 | 70/15 | -10…+46 | -15…+18 | * | * | 2699
5MXS90E | макс. 5 |  | 52/52 | 770x900x320 | 75/15 | -10…+46 | -15…+18 | * | * | 3109
Наружные блоки мини VRV IV системы серия S
Наружные блоки типа RXYSCQ-T
RXYSCQ4TV1 | 12.1 | 12.1 | 51 | 823x940x460 | до 300/ до 50 | -5…+46 | -20…+15,5 | * | * | 5965 | *- производит. и потребл. мощность внутр. блоков зависят от их комбинации в системе
RXYSCQ5TV1 | 14 | 14 | 52 |  | до 300/ до 50 |  |  |  |  | 6624
Наружные блоки типа RXYSQ-T
RXYSQ4T8V/8Y | 12.1 | 14.2 | 50 | 1345x900x320 | до 300/ до 50 | -5…+46 | -20…+15,5 | * | * | 6593 | *- производит. и потребл. мощность внутр. блоков зависят от их комбинации в системе
RXYSQ5T8V/8Y | 14 | 16 | 51 |  | до 300/ до 50 |  |  |  |  | 7328
RXYSQ6T8V/8Y | 15.5 | 18 | 51 |  | до 300/ до 50 |  |  |  |  | 8052
RXYSQ8TY1 | 22.4 | 22.4 | 55 | 1430x940x320 | до 300/ до 50 | -5…+52 | -20…+15,5 | * | * | 9198 | *- производит. и потребл. мощность внутр. блоков зависят от их комбинации в системе
RXYSQ10TY1 | 28 | 28 | 55 | 1615x940x460 | до 300/ до 50 |  |  |  |  | 9777
RXYSQ12TY1 | 33.5 | 33.5 | 57 |  | до 300/ до 50 |  |  |  |  | 11740
Ответвительные блоки-распределители BPMKS
BPMKS967A2 | - | - | на 2 помещения | [6 empty] | 540
BPMKS967A3 | - | - | на 3 помещения | [6 empty] | 575
Внутренние блоки настенного типа HI-TECH FTXG-L
FTXG20LS | * | * | 38/32/25/19 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 926
FTXG25LS | * | * | 38/32/25/19 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 975
FTXG35LS | * | * | 45/34/26/20 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 1114
FTXG50LS | * | * | 46/40/35/32 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 2058
FTXG20LW | * | * | 38/32/25/19 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 801
FTXG25LW | * | * | 38/32/25/19 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 841
FTXG35LW | * | * | 45/34/26/20 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 949
FTXG50LW | * | * | 46/40/35/32 | 303x998x212 | - | - | - | - | - | 1753
Внутренние блоки настенного типа FTXS-K/G, CTXS-K
FTXS20K | * | * | 40/32/24/19 | 289x780x215 | - | - | - | - | - | 482
FTXS25K | * | * | 41/33/25/19 | 289x780x215 | - | - | - | - | - | 507
CTXS15K | * | * | 37/31/25/21 | 289x780x215 | - | - | - | - | - | 459
CTXS35K | * | * | 42/35/28/21 | 289x780x215 | - | - | - | - | - | 556
FTXS35K | * | * | 45/37/29/19 | 298x900x215 | - | - | - | - | - | 584
FTXS42K | * | * | 45/39/33/21 | 298x900x215 | - | - | - | - | - | 650
FTXS50K | * | * | 46/40/34/23 | 298x900x215 | - | - | - | - | - | 989
FTXS60G | * | * | 45/41/36/33 | 290x1050x250 | - | - | - | - | - | 1029
FTXS71G | * | * | 46/42/37/34 | 290x1050x250 | - | - | - | - | - | 1106
Внутренние блоки настенного типа FTX-KV
FTX20KV | * | * | 39/33/25/22 | 286x770x225 | - | - | - | - | - | 385 | Только в комбинации с 2MXS40H, 2MXS50H.
FTX25KV | * | * | 40/33/26/22 | 286x770x225 | - | - | - | - | - | 410
FTX35KV | * | * | 43/34/27/23 | 286x770x225 | - | - | - | - | - | 450
Внутренние блоки напольного типа FVXG-K Nexura
FVXG25K | * | * | 38/32/26/23 | 600x950x215 | - | - | - | - | - | 1582
FVXG35K | * | * | 39/33/27/24 | 600x950x215 | - | - | - | - | - | 1815
FVXG50K | * | * | 44/40/36/32 | 600x950x215 | - | - | - | - | - | 3218
Внутренние блоки напольного типа FVXS-F
FVXS25F | * | * | 38/32/26/23 | 600x700x210 | - | - | - | - | - | 978
FVXS35F | * | * | 39/33/27/24 | 600x700x210 | - | - | - | - | - | 1092
FVXS50F | * | * | 44/40/36/32 | 600x700x210 | - | - | - | - | - | 1556
Внутренние блоки канального типа (низконапорные) FDXM-F3
FDXM25F3 | * | * | 35/27 | 200x750x620 | - | - | - | - | - | 622
FDXM35F3 | * | * | 35/27 | 200x750x620 | - | - | - | - | - | 657
FDXM50F3 | * | * | 38/30 | 200x1150x620 | - | - | - | - | - | 727
FDXM60F3 | * | * | 38/30 | 200x1150x620 | - | - | - | - | - | 803
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 208
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 90
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [6 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | ифракрасный пульт управления | [6 empty] | 243
Внутренний блок канального (гостиничного) типа (низконапорные) FDBQ-B
FDBQ25B | * | * | 35/28 | 230x652x502 | - | - | - | - | - | 952
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 208
Внутренние блоки канальные скрытого монтажа типа (средненапорный) FBA-A
FBA35A | * | - | 35/29 | 245x700x800 | - | - | - | - | - | 1359
FBA50A | * | - | 35/29 | 245x700x800 | - | - | - | - | - | 1465
FBA60A | * | - | 30/25 | 245x1000x800 | - | - | - | - | - | 1488
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 208
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 90
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [6 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | ифракрасный пульт управления | [6 empty] | 243
Внутренние блоки кассетные 4-поточные FFA-A (600 x 600)
FFA25A | * | * | 31/25 | 260х575х575 | - | - | - | - | - | 921
FFA35A | * | * | 34/25 | 260х575х575 | - | - | - | - | - | 980
FFA50A | * | * | 3927 | 260х575х575 | - | - | - | - | - | 1037
FFA60A | * | * | 43/32 | 260х575х575 | - | - | - | - | - | 1103
Дополнительные аксессуары
BYFQ60B3 | - | - | декоративная панель | [6 empty] | 483
BYFQ60CW | - | - | декоративная панель | [6 empty] | 483
BYFQ60CS | - | - | декоративная панель | [6 empty] | 515
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [6 empty] | 270
BRC7E530W/S | - | - | ифракрасный пульт управления | [6 empty] | 235
BRC7EB530W | - | - | ифракрасный пульт управления | [6 empty] | 228
Внутренние блоки кассетные круглопоточные FCAG-A (840 x 840)
FCAG35A | * | * | 31/27 | 204х840х840 | - | - | - | - | - | 892
FCAG50A | * | * | 31/27 | 204х840х840 | - | - | - | - | - | 1009
FCAG60A | * | * | 33/28 | 204х840х840 | - | - | - | - | - | 1066
Дополнительные аксессуары
BYCQ140D | - | - | декоративная панель | [6 empty] | 470
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [6 empty] | 270
BRC7FA532F | - | - | ифракрасный пульт управления | [6 empty] | 210
Внутренние блоки подпотолочного типа FHA-A
FHA35A | * | * | 36/31 | 235x960x690 | - | - | - | - | - | 1556
FHA50A | * | * | 37/32 | 235x960x690 | - | - | - | - | - | 1607
FHA60A | * | * | 37/33 | 235x1270x690 | - | - | - | - | - | 1730
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [6 empty] | 270
BRC7G53 | - | - | ифракрасный пульт управления | [6 empty] | 393
Внутренние блоки напольные без корпуса FNA-A
FNA25A | * | * | 33/28 | 620/720(1)x750x200 | - | - | - | - | - | 1000 | (1) Включая установочные подставки
FNA35A | * | * | 33/28 | 620/720(1)x750x200 | - | - | - | - | - | 1234
FNA50A | * | * | 36/30 | 620/720(1)x1150x200 | - | - | - | - | - | 1436
FNA60A | * | * | 36/30 | 620/720(1)x1150x200 | - | - | - | - | - | 1587
Дополнительные аксессуары
BRC1D52 | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 90
BRC1E53C | - | - | проводной пульт управления | [6 empty] | 208
BRC1H51W/S/K | - | - | проводной пульт управления белый, серебристый, черный | [6 empty] | 270
BRC4C65 | - | - | ифракрасный пульт управления | [6 empty] | 243

## VAM
Прайс-лист действует с 01.04.2018 г.
Приточно-вытяжные установки с рекуперацией тепла серии VAM, VKM
Модель | Расход воздуха | Размеры ВxШxГ | Внешнее статическое давление | Вес | Рекомендованная цена
| м3/ч | мм | Па | кг | EUR
ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА
VAM150FC | 150 | 285x776x525 | 90 | 24 | 1191
VAM250FC | 250 | 285x776x525 | 90 | 24 | 1408
VAM350FC | 350 | 301x1117x850 | 90 | 39 | 1627
VAM500FC | 500 | 301x1117x850 | 90 | 39 | 1801
VAM650FC | 650 | 364x1358x899 | 90 | 58 | 1981
VAM800FC | 800 | 364x1358x1155 | 90 | 70 | 2163
VAM1000FC | 1000 | 364x1358x1155 | 90 | 70 | 2451
VAM1500FC | 1500 | 726x1358x1155 | 90 | 145 | 4058
VAM2000FC | 2000 | 726x1358x1155 | 90 | 145 | 4834
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | проводной пульт управления |  |  |  | 208
BRC1D52 | проводной пульт управления |  |  |  | 90
BRC301B61 | проводной пульт управления VAM |  |  |  | 205
ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА С ТЕПЛООБМЕННИКОМ
VKM50GB | 500 | 387x1764x832 | 210 | 94 | 6934
VKM80GB | 750 | 387x1764x1214 | 210 | 110 | 7515
VKM100GB | 950 | 387x1764x1214 | 150 | 112 | 7681
ВЕНТИЛЯЦИЯ С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ТЕПЛА С ТЕПЛООБМЕННИКОМ И УВЛАЖНИТЕЛЕМ
VKM50GBM | 500 | 387x1764x832 | 200 | 100 | 7139
VKM80GBM | 750 | 387x1764x1214 | 205 | 119 | 7860
VKM100GBM | 950 | 387x1764x1214 | 110 | 123 | 8279
Дополнительные аксессуары
BRC1E53C | проводной пульт |  |  |  | 208
BRC1D52 | проводной пульт управления |  |  |  | 90
BRC301B61 | проводной пульт управления |  |  |  | 205