## Труба медная и др.
ООО "Эковентсервис" ОФИС-СКЛАД 220055 г.Минск, проезд Масюковщина 4, пом.57 e-mail: info@evs.by http://www.evs.by/
Материалы для монтажа кондиционеров Трубы медные дюймовые
Медная труба изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. Каждая бухта имеет заводскую маркировку, соответствующую стандарту, по которому была изготовлена. На концах трубы имеются пластиковые заглушки, которые препятствуют проникновению внутрь посторонних предметов (мусора, инородных частиц и проч.). На бухте расположена наклейка с указанием диаметра трубы и толщины стенки, а также дана информация о соответствии типу фреона.
| Наименование | Наличие | Длинна бухта, м | Цена за бухту с НДС | Ед.изм. | Цена с НДС
| Труба 1/4" (6,35мм) ASTM B280 | склад | 15 | 442500 | м | 29500
| Труба 3/8" (9,52мм) ASTM B280 | склад | 15 | 645000 | м | 43000
| Труба 1/2" (12,7мм) ASTM B280 | склад | 15 | 915000 | м | 61000
| Труба 5/8" (15,88мм) ASTM B280 | склад | 15 | 1230000 | м | 82000
| Труба 3/4" (19,05мм) ASTM B280 | склад | 15 | 1665000 | м | 111000
Изоляция для трубы медной
Термафлекс – инновационная трубная изоляция, в основе которой лежит вспененный полиэтилен или полиолефин. Материал обладает множеством уникальных свойств, благодаря которым он нашел применение в инженерных системах, в канализационных и водопроводных сетях, в кондиционерных, холодильных и вентиляционных установках. И зная, какие включает в себя термафлекс технические характеристики, можно смело заявить, что этот материал является действительно лучшим в сфере трубной изоляции. Основные характеристики: Внешне термафлекс представляет собой полые серые трубы, длина которых составляет 2 м. Внутренний их диаметр варьируется от 6 до 160 мм, а толщина изоляции выбирается строго в соответствии с условиями эксплуатации и, как правило, она бывает от 6 до 32 мм. Пожалуй, самые значимые технические характеристики термафлекса – это: выдерживаемый температурный диапазон от -80 до +95°C; высокая озоностойкость, а также химическая и ультрафиолетовая устойчивость; способность к поглощению воды даже спустя 28 суток чуть ниже 2%; обладает свойствами самопогасания, и в случае огня выделяет 99% H2O и CO2, то есть выделяемые вещества не опасны для здоровья человека; при 25°Cкоэффициент теплопроводности ≤0,034 Вт/мК; устойчивость к рассеиванию водяного пара составляет более 3500.
| Наименование | Наличие | размер в дюймах | Ед.изм. | Цена за метр с НДС
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.6 | СКЛАД | 1/4 | м | 2400
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.10 | СКЛАД | 3/8 | м | 3600
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.12 | СКЛАД | 1/2 | м | 4000
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.15 | СКЛАД | 5/8 | м | 4600
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.18 | СКЛАД | 3/4 | м | 4800
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.22 | СКЛАД | 7/8 | м | 5600
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.28 | СКЛАД | 1 1/8 | м | 7000
Лента алюминивая самоклеящаяся ЛАС - это алюминиевая фольга с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом.
| Наименование | Наличие |  | Ед.изм. | Цена с НДС
| Лента алюминивая самоклеящаяся 50мм*50м/24 Airone | склад |  | шт. | 85200
| Лента алюминивая самоклеящаяся 100мм*45м/24 Airone | склад |  | шт. | 126000
| Лента алюминивая армированная 100мм*50м/12 | склад |  | шт. | 193200
| Клей кая лента ТПЛ армированная 50мм | склад |  | шт. | 90600
Дренаж гофрированный, трубка капилярная
Шланг дренажный представляет собой гибкий шланг из ПВХ, применяется для отвода конденсата в системах кондиционирования воздуха.Шланг имеет белый цвет, поставляется в бухтах по 25 и 30 метров диаметром Ø16.
| Наименование | Наличие | Цена за бухту | Ед.изм. | Цена с НДС
| Дренаж гофрированный D16мм(30м) | склад | 384000 | м | 12800
| Дренаж гофрированный D20мм(30м) | склад | 474000 | м | 15800
| Шланг капиллярный 6*9 (бухта 50м) | склад | 300000 | м | 6000
Крепеж для кондиционеров
Кронштейны для наружных блоков кондиционеров и холодильных установок. Производство РФ. Полимерная покраска. Комплект - 2 конштейна без крепежа.
| Наименование | Наличие |  | Ед. изм. | Цена с НДС
| Кронштейн 045 | склад |  | кт | 82000
| Кронштейн L-500 | склад |  | кт | 143000
| Кронштейн L-600х500 | склад |  | кт | 188000
| Антивандальная защита кондиционера 900*600*500 | склад |  | шт | 775100
| Козырёк защитный для кондиционера 900*510 | склад |  | шт | 383800
| Козырёк защитный для кондиционера 800*510 | склад |  | шт | 352500
| Козырёк защитный для кондиционера 1000*510 | склад |  | шт | 417000
| Шпилька резьбовая оцинкованная М8х2000 | склад |  | м | 9300
| Шпилька резьбовая оцинкованная М10х2000 | склад |  | м | 14800
| Крепеж L с виброизолятором | склад |  | шт | 5500
| Крепеж V с виброизолятором | склад |  | шт | 8600
| Перфолента 0,7х20(25м) | склад | уп.25м | рол.25 м | 80000
| Скоба для фланцев ССВ 2,5 | склад | уп .300 шт | шт | 2800
| Траверса монтажная 20*30 (3 м) | склад | 3м | шт | 15000
| Уголок УГФ-0 65*18*3 | склад | уп .300 шт | шт | 2800
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 1/4" (11-15) | склад |  | шт | 5900
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 3/8" (16-20) | склад |  | шт | 6000
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 1/2" (20-24) | склад |  | шт | 6100
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 3/4" (25-28) | склад |  | шт | 6400
Электротехническая продукция
| Наименование | Наличие |  | Ед.изм. | Цена с НДС
| Регулятор давления конденсации РДК-8.4 (РДКК-33) | склад |  | шт | 535000
| Нагреватель дренажа НД-5.5 0,5 | склад |  | шт | 180000
| Нагреватель картера НК-5.4 0,5 | склад |  | шт | 204800
Отводы медные 90 град.
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС
| Отвод 90 град. 3/8" | СКЛАД | медь | шт | 11000
| Отвод 90 град. 1/2" | СКЛАД | медь | шт | 18000
| Отвод 90 град. 5/8" | СКЛАД | медь | шт | 26000
| Отвод 90 град. 3/4" | СКЛАД | медь | шт | 35000
| Отвод 90 град. 7/8" | СКЛАД | медь | шт | 52000
Муфты медные
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС
| Муфта 3/8" | СКЛАД | медь | шт | 3800
| Муфта 3/8" | СКЛАД | медь | шт | 5200
| Муфта 1/2" | СКЛАД | медь | шт | 8400
| Муфта 5/8" | СКЛАД | медь | шт | 10800
| Муфта 3/4" | СКЛАД | медь | шт | 16600
| Муфта 3/4" | СКЛАД | медь | шт | 22200
Маслоподъемные петли
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС
| Маслоподъемная петля 1/2" | СКЛАД | медь | шт | 102000
| Маслоподъемная петля 5/8" | СКЛАД | медь | шт | 108000
| Маслоподъемная петля 3/4" | СКЛАД | медь | шт | 220000
| Маслоподъемная петля 7/8" | СКЛАД | медь | шт | 280000
Переходник медный
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС
| Переходник 1/2" x 3/8" | СКЛАД | медь | шт | 10000
| Переходник 5/8" x 1/2" | СКЛАД | медь | шт | 15200
| Переходник 3/4" x 5/8" | СКЛАД | медь | шт | 18400
Разветлитель универсальный Y1
| Наименование | Наличие |  | Ед.изм. | Цена с НДС
| Разветлитель универсальный Y1 | СКЛАД | компл.2 шт. |  | 780000
Вход 12.7/15.9/19.1/22.2
Выход прямой 9.5/12.7/15.9/19.1
Выход угловой 12.7/15.9/19.1
Вход 9.5/12.7/15.9
Выход прямой 6.4/9.5/12.7
Выход угловой 6.4/9.5/12.7
Тройники
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС
| Тройник 1/4" | СКЛАД | медь | шт | 15500
| Тройник 3/8" | СКЛАД | медь | шт | 17000
| Тройник 1/2" | СКЛАД | медь | шт | 25600
| Тройник 5/8" | СКЛАД | медь | шт | 31300
| Тройник 3/4" | СКЛАД | медь | шт | 56000
| Тройник переходной 1/2"х3/8"х1/2" | СКЛАД | медь | шт | 30800
| Тройник переходной 1/2"х3/8"х3/8" | СКЛАД | медь | шт | 35000
| Тройник переходной 3/4"х1/2"х3/4" | СКЛАД | медь | шт | 56400
| Тройник переходной 3/4"х5/8"х3/4" | СКЛАД | медь | шт | 54800
| Тройник переходной 3/4"х5/8"х5/8" | СКЛАД | медь | шт | 171800
| Тройник переходной 5/8"х1/2"х1/2" | СКЛАД | медь | шт | 41000
| Тройник переходной 5/8"х1/2"х5/8" | СКЛАД | медь | шт | 41300
| Тройник переходной 5/8"х3/8"х5/8" | СКЛАД | медь | шт | 44800
| Штуцер SAE 1/4 с кл. Шредера, под пайку 1/4" с хвостовиком | склад | медь | шт | 30600
| Запорный вентиль DANFOSS GBC 16S 5/8" 16мм пайка | склад | медь | шт | 506300
| Гайка 1/4" | склад | латунь | шт | 16000
| Гайка 3/8" | склад | латунь | шт | 28900
| Гайка 1/2" | склад | латунь | шт | 37300
| Гайка 5/8" | склад | латунь | шт | 52700
| Гайка 3/4" | склад | латунь | шт | 81000