## Труба медная и др.
ООО "Эковентсервис" ОФИС-СКЛАД 220055 г.Минск, проезд Масюковщина 4, пом.57 e-mail: info@evs.by http://www.evs.by/
Материалы для монтажа кондиционеров Трубы медные дюймовые
Медная труба изготовлена в соответствии с американским стандартом ASTM B280 – «Трубы медные для систем кондиционирования воздуха», который определяет долю содержания меди не менее 99,9% и толщину стенки в зависимости от диаметра трубы для выполнения нормативов рабочего давления при работе с фреонами R22, R407C, R410A. Каждая бухта имеет заводскую маркировку, соответствующую стандарту, по которому была изготовлена. На концах трубы имеются пластиковые заглушки, которые препятствуют проникновению внутрь посторонних предметов (мусора, инородных частиц и проч.). На бухте расположена наклейка с указанием диаметра трубы и толщины стенки, а также дана информация о соответствии типу фреона.
| Наименование | Наличие | Длинна бухта, м | Цена за бухту с НДС | Ед.изм. | Цена с НДС | Цена с НДС(с 01.07.2016)
| Труба 1/4" (6,35мм) ASTM B280 | + | 15 | 465000 | м | 31000 | 3.1
| Труба 3/8" (9,52мм) ASTM B280 | + | 15 | 675000 | м | 45000 | 4.5
| Труба 1/2" (12,7мм) ASTM B280 | + | 15 | 915000 | м | 61000 | 6.1
| Труба 5/8" (15,88мм) ASTM B280 | + | 15 | 1230000 | м | 82000 | 8.2
| Труба 3/4" (19,05мм) ASTM B280 | + | 15 | 1665000 | м | 111000 | 11.1
Изоляция для трубы медной
Термафлекс – инновационная трубная изоляция, в основе которой лежит вспененный полиэтилен или полиолефин. Материал обладает множеством уникальных свойств, благодаря которым он нашел применение в инженерных системах, в канализационных и водопроводных сетях, в кондиционерных, холодильных и вентиляционных установках. И зная, какие включает в себя термафлекс технические характеристики, можно смело заявить, что этот материал является действительно лучшим в сфере трубной изоляции. Основные характеристики: Внешне термафлекс представляет собой полые серые трубы, длина которых составляет 2 м. Внутренний их диаметр варьируется от 6 до 160 мм, а толщина изоляции выбирается строго в соответствии с условиями эксплуатации и, как правило, она бывает от 6 до 32 мм. Пожалуй, самые значимые технические характеристики термафлекса – это: выдерживаемый температурный диапазон от -80 до +95°C; высокая озоностойкость, а также химическая и ультрафиолетовая устойчивость; способность к поглощению воды даже спустя 28 суток чуть ниже 2%; обладает свойствами самопогасания, и в случае огня выделяет 99% H2O и CO2, то есть выделяемые вещества не опасны для здоровья человека; при 25°Cкоэффициент теплопроводности ≤0,034 Вт/мК; устойчивость к рассеиванию водяного пара составляет более 3500.
| Наименование | Наличие | размер в дюймах | Ед.изм. | Цена за метр с НДС | (с 01.07.2016)
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.6 | + | 1/4 | м | 2400 | 0.24
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.10 | + | 3/8 | м | 3600 | 0.36
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.12 | + | 1/2 | м | 4000 | 0.4
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.15 | + | 5/8 | м | 4600 | 0.46
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.18 | + | 3/4 | м | 4800 | 0.48
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.22 | + | 7/8 | м | 5600 | 0.56
| Изоляция "Thermaflex(Термафлекс) тол.6, диам.28 | + | 1 1/8 | м | 7000 | 0.7
Лента алюминивая самоклеящаяся ЛАС - это алюминиевая фольга с односторонним клеевым слоем, защищенным антиадгезионным материалом.
| Наименование | Наличие |  | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Лента алюминивая самоклеящаяся 50мм*50м/24 Airone | + |  | шт. | 94800 | 9.48
| Лента алюминивая самоклеящаяся 100мм*45м/24 Airone | + |  | шт. | 126000 | 12.6
| Лента алюминивая армированная 100мм*50м/12 | + |  | шт. | 193200 | 19.32
| Клей кая лента ТПЛ армированная 50мм | + |  | шт. | 90600 | 9.06
Дренаж гофрированный, трубка капилярная
Шланг дренажный представляет собой гибкий шланг из ПВХ, применяется для отвода конденсата в системах кондиционирования воздуха.Шланг имеет белый цвет, поставляется в бухтах по 25 и 30 метров диаметром Ø16.
| Наименование | Наличие | Цена за бухту | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Дренаж гофрированный D16мм(30м) | + | 384000 | м | 12800 | 1.28
| Дренаж гофрированный D20мм(30м) | + | 474000 | м | 15800 | 1.58
| Шланг капиллярный 6*9 (бухта 50м) | + | 300000 | м | 6000 | 0.6
Крепеж для кондиционеров
Кронштейны для наружных блоков кондиционеров и холодильных установок. Производство РФ. Полимерная покраска. Комплект - 2 конштейна без крепежа.
| Наименование | Наличие |  | Ед. изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Кронштейн 045 | + |  | кт | 96000 | 9.6
| Кронштейн L-500 | + |  | кт | 143000 | 14.3
| Кронштейн L-600х500 | + |  | кт | 188000 | 18.8
| Кронштейн L-800 | + |  | кт | 430000 | 43
| Антивандальная защита кондиционера 900*600*500 | + |  | шт | 775100 | 77.51
| Козырёк защитный для кондиционера 900*510 | + |  | шт | 383800 | 38.38
| Козырёк защитный для кондиционера 800*510 | + |  | шт | 352500 | 35.25
| Козырёк защитный для кондиционера 1000*510 | + |  | шт | 417000 | 41.7
| Шпилька резьбовая оцинкованная М8х2000 | + |  | м | 9300 | 0.93
0
0
| Шпилька резьбовая оцинкованная М10х2000 | + |  | м | 14800 | 1.48
0
0
| Крепеж L с виброизолятором | + |  | шт | 5500 | 0.55
0
0
| Крепеж V с виброизолятором | + |  | шт | 8600 | 0.86
0
0
| Перфолента 0,7х20(25м) | + | уп.25м | рол.25 м | 80000 | 8
0
0
| Скоба для фланцев ССВ 2,5 | + | уп .300 шт | шт | 2800 | 0.28
| Траверса монтажная 20*30 (3 м) | + | 3м | шт | 15000 | 1.5
| Уголок УГФ-0 65*18*3 | + | уп .300 шт | шт | 2800 | 0.28
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 1/4" (11-15) | + |  | шт | 5900 | 0.59
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 3/8" (16-20) | + |  | шт | 6000 | 0.6
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 1/2" (20-24) | + |  | шт | 6100 | 0.61
| Хомут для крепления труб стандартный с уплотнителем 3/4" (25-28) | + |  | шт | 6400 | 0.64
Электротехническая продукция
| Наименование | Наличие |  | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Регулятор давления конденсации РДК-8.4 (РДКК-33) | + |  | шт | 535000 | 53.5
| Нагреватель дренажа НД-5.5 0,5 | + |  | шт | 180000 | 18
| Нагреватель картера НК-5.4 0,5 | + |  | шт | 204800 | 20.48
| Siccom Mini Flowatch 1 (дренажная помпа) Максимальная производительность 10 л/ч | + |  | шт | 1400000 | 140
| Siccom Mini Flowatch 2 (дренажная помпа) Максимальная производительность 15 л/ч | + |  | шт | 1500000 | 150
Отводы медные 90 град.
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Отвод 90 град. 3/8" | + | медь | шт | 11000 | 1.1
| Отвод 90 град. 1/2" | + | медь | шт | 18000 | 1.8
| Отвод 90 град. 5/8" | + | медь | шт | 26000 | 2.6
| Отвод 90 град. 3/4" | + | медь | шт | 35000 | 3.5
| Отвод 90 град. 7/8" | + | медь | шт | 52000 | 5.2
Муфты медные
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Муфта 1/4" | + | медь | шт | 3800 | 0.38
| Муфта 3/8" | + | медь | шт | 5200 | 0.52
| Муфта 1/2" | + | медь | шт | 8400 | 0.84
| Муфта 5/8" | + | медь | шт | 10800 | 1.08
| Муфта 3/4" | + | медь | шт | 16600 | 1.66
| Муфта 7/8" | + | медь | шт | 22200 | 2.22
Маслоподъемные петли
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Маслоподъемная петля 1/2" | + | медь | шт | 102000 | 10.2
| Маслоподъемная петля 5/8" | + | медь | шт | 108000 | 10.8
| Маслоподъемная петля 3/4" | + | медь | шт | 220000 | 22
| Маслоподъемная петля 7/8" | + | медь | шт | 280000 | 28
Переходник медный
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Переходник 1/2" x 3/8" | + | медь | шт | 10000 | 1
| Переходник 5/8" x 1/2" | + | медь | шт | 15200 | 1.52
| Переходник 3/4" x 5/8" | + | медь | шт | 18400 | 1.84
Разветлитель универсальный Y1
| Наименование | Наличие |  | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Разветлитель универсальный Y1 | + | компл.2 шт. |  | 780000 | 78
Вход 12.7/15.9/19.1/22.2
Выход прямой 9.5/12.7/15.9/19.1
Выход угловой 12.7/15.9/19.1
Вход 9.5/12.7/15.9
Выход прямой 6.4/9.5/12.7
Выход угловой 6.4/9.5/12.7
Тройники
| Наименование | Наличие | Материал | Ед.изм. | Цена с НДС | (с 01.07.2016)
| Тройник 1/4" | + | медь | шт | 15500 | 1.55
| Тройник 3/8" | + | медь | шт | 17000 | 1.7
| Тройник 1/2" | + | медь | шт | 25600 | 2.56
| Тройник 5/8" | + | медь | шт | 31300 | 3.13
| Тройник 3/4" | + | медь | шт | 56000 | 5.6
| Тройник переходной 1/2"х3/8"х1/2" | + | медь | шт | 30800 | 3.08
| Тройник переходной 1/2"х3/8"х3/8" | + | медь | шт | 35000 | 3.5
| Тройник переходной 3/4"х1/2"х3/4" | + | медь | шт | 56400 | 5.64
| Тройник переходной 3/4"х5/8"х3/4" | + | медь | шт | 54800 | 5.48
| Тройник переходной 3/4"х5/8"х5/8" | + | медь | шт | 171800 | 17.18
| Тройник переходной 5/8"х1/2"х1/2" | + | медь | шт | 41000 | 4.1
| Тройник переходной 5/8"х1/2"х5/8" | + | медь | шт | 41300 | 4.13
| Тройник переходной 5/8"х3/8"х5/8" | + | медь | шт | 44800 | 4.48
| Штуцер SAE 1/4 с кл. Шредера, под пайку 1/4" с хвостовиком | + | медь | шт | 30600 | 3.06
| Гайка 1/4" | + | латунь | шт | 16000 | 1.6
| Гайка 3/8" | + | латунь | шт | 28900 | 2.89
| Гайка 1/2" | + | латунь | шт | 37300 | 3.73
| Гайка 5/8" | + | латунь | шт | 52700 | 5.27
| Гайка 3/4" | + | латунь | шт | 81000 | 8.1
Запорный вентиль
| Запорный вентиль DANFOSS GBC 3/8 | + |  | шт | 603500 | 60.35
| Запорный вентиль DANFOSS GBC 1/2 | + |  | шт | 622000 | 62.2
| Запорный вентиль DANFOSS GBC 5/8 | + |  | шт | 630000 | 63
| Запорный вентиль DANFOSS GBC 3/4 | + |  | шт | 888300 | 88.83